Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego 01/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Remont korytarza na II p w Zespole Szkół nr 26

| Lp. | opis | Jednostka miary | Orientacyjna ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejscowe zeskrobanie i zmycie | m2 |  |
| 2. | Zabezpieczenie ścian i podłóg |  |  |
| 3. | Gruntowanie powierzchni dwukrotnie | m2 | 700 |
| 4. | Wewnętrzne gładzenie dwuwarstwowe ścian i sufitów | m2 | 700 |
| 5. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-suchych tynków- ścian i sufitów | m2 | 700 |
| 6. | Dwukrotne malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym ścian na wysokości 180 cm, |  |  |
| 7. | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | szt. | 4 |
| 8. | Montaż nowego grzejnika | szt. | 4 |
| 9. | Wymiana naświetlenia w klasach na okna stałe z PCV o pow. Powyżej 1 m2 | m2 | 12 |
| 10. | Demontaż zabudowy z płyt OSB | m2 | Ok. 70 |
| 11. | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 23 |
| 12. | Montaż opraw oświetleniowych LED | kpl. | 23 |
| 13. | Przeróbki instalacyjne | kpl. |  |
| 14. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | Ok. 16 |
| 15. | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 10 |
| 16. | Montaż płyt karton-gipsowych zabudowując elementy sufitowe i ścienne | m 2 | Ok. 120 |
| 17. | Zamówienie kontenerów wraz z wywozem odpadów budowlanych |  |  |
| 18. | Bieżące sprzątanie po zakończeniu codziennych robót wraz z ostatecznym gruntownym sprzątaniem. |  |  |