Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY

- DANE WYKONAWCY:

NazwaWykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………..

REGON……………………………………………………..

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

| WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY |  |  |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | opis | Jednostka miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto (poz. 4x5) |  | VAT |  | Wartość brutto (poz. 6+7) |
| 1. | Miejscowe zeskrobanie i zmycie | m2 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2. | Zabezpieczenie ścian i podłóg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gruntowanie powierzchni dwukrotnie | m2 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wewnętrzne gładzenie dwuwarstwowe ścian i sufitów | m2 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-suchych tynków- ścian i sufitów | m2 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dwukrotne malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 180 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Montaż nowego grzejnika | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wymiana naświetlenia w klasach na okna stałe z PCV o pow. Powyżej 1 m2 | m2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Demontaż zabudowy z płyt OSB | m2 | Ok. 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Montaż opraw oświetleniowych LED | kpl. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przeróbki instalacyjne | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | Ok. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Montaż płyt karton-gipsowych zabudowując elementy sufitowe i ścienne | m 2 | Ok. 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zamówienie kontenerów wraz z wywozem odpadów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Bieżące sprzątanie po zakończeniu codziennych robót wraz z ostatecznym gruntownym sprzątaniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | RAZEM |  |  |  |

Cena netto: ……………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….

……...................................................................................................................................................................)

Podatek VAT: ………..………….zł

Stawka VAT: ……… %

Cena brutto: ……………………….. zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………

……..................................................................................................................................................................)

3. Deklaruje ponadto:  wykonanie zamówienia w pełni w terminie do: 14 sierpnia 2026 r.;

4.	Oświadczam, że:

- osoby dokonujące realizacji zamówienia ( prac remontowo budowlanych) posiadają odpowiednie uprawnienia

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń;

- w razie wybrania mojej oferty/naszej oferty zobowiązuję/-emy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego;

- ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym są cenami stałymi i nie ulegną zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej

……………………………………………………………

pieczęć Wykonawcy